## ハード説明書
■ | ＧＰ２３２ ＧＰＩＢユニット，説明書
★ | パソコンとの接続
パソコンとはストーレート・ケーブル（同じピン番号同士が接続されているもの）を
使用してください．
GP232-J3の各ピンの名称と接続イメージは下図のようになります．
パソコンのRTS出力はGP232の通信回路のプラス電源として利用されます．そのため，
ポートのドライバによっては電圧不足を生じ，通信エラーや文字化けを発生することが
あります．
そのような場合はパソコンと接続している8pinをオープンにすることによって解決する
場合があります．
パソコンのRTS出力はプラスレベル，DTR出力はマイナスレベルに固定してください．
ハイパーターミナルなどのアプリケーションではこのような設定はできません．
GP232と通信するには，EasyCopmmやMSComm32，またはWindowsのApiを使用してくださ
い．
パソコンのRTS出力がマイナスレベルのあいだ，GP232内のPICはリセット状態を保持
します．
GP232が正しく接続されていると，パソコンのTxD(送信出力)がパソコンのDCD入力に
接続されます．ブレークレベルを送信してDCD入力がプラスレベルに変化することを
確認すると，ポートにGP232が接続されていることを検出できます．
★シリアルポート通信条件
| 通信速度 |  |  | 9600bps(リセット後のデフォルト）
14400bps
19200bps
38400bps
57600bps
115200bps
230400bps
| パリティ |  |  | なし
| データビット |  |  | 8ビット
| ストップビット |  |  | 1ビット
| CTS入力(7pin) |  |  | PCのRTSに接続し，プラスレベルを加えます．
開放，またはマイナスレベルでGP232はリセットされます．
| DSR入力(4pin) |  |  | 通信回路のイナス電源として使用するのでマイナスレベルを加えま
す．
| 識別 |  |  | RxD(3pin)とRET(1pin)が内部でショートされています．
パソコンのTxDからブレークレベルを出力し，GP232のRETにつな
がるDCD入力をチェックすればGP232が接続されているポートであ
ることを認識できます．
★外部との接続
GPIBコネクタ(J2)で外部のGPIB機器と接続します．
シールドの12番pinはGNDに接続されていますが，半田面パターンをカットすると絶縁す
ることができます．用途に応じてカットしてください．
▲回路図
▲各コネクタのピン番号と内部接続
|  | 番号 | J2
|  | 1 | DIO1
|  | 2 | DIO2
|  | 3 | DIO3
|  | 4 | DIO4
|  | 5 | EOI
|  | 6 | DAV
|  | 7 | NRFD
|  | 8 | NDAC
|  | 9 | IFC
|  | 10 | SRQ
|  | 11 | ATN
|  | 12 | SHIELD
|  | 13 | DIO5
|  | 14 | DIO6
|  | 15 | DIO7
|  | 16 | DIO8
|  | 17 | REN
|  | 18 | GND
|  | 19 | GND
|  | 20 | GND
|  | 21 | GND
|  | 22 | GND
|  | 23 | GND
|  | 24 | GND
★入出力仕様
入力はＴＴＬレベル，出力は擬似オープンドレインです．
最大10台までの機器をドライブできます．
ターミネータは内蔵していないので，接続機器には必ずターミネータが付いている必
要があります．
GPIBコントローラをスレーブモードに設定してGP232に接続した場合，ターミネータ
が無いためにデータの送受信ができないことがあります．
その場合は，GP232のJ4,J5に製品添付の抵抗アレーを実装してください．
実装方法は，同梱の冊子（製作の手引き）を参照してください．
各ポートの電気特性の詳細は，マイクロチップテクノロジー社のPIC16F876の最新版の
仕様書を参照してください．
－－以上－－

## ファームウェア説明書
■ | ＧＰ２３２ ＧＰＩＢユニット，ファームウェア説明書
★ | 基本事項
| ● | ファームウェア名
GP-140
| ● | ファームウェアバージョン
Version 1.40
★ | ファームウェア書き換え手順
GP232出荷時にはGPIB用のファームウェアが書き込まれているので，書き換える必
要はありません．
しかし，AD/PWMなどの他の機能を使用するためにファームウェアを書き換えた場
合，再度GPIB機能を利用するためにはファームウェアを書き換えなければなりま
せん．
以下，その手順を説明します．
| ① | 次に示す手順でGP232のファームウェアをGPIB用に書き換えます．
|  | ・ | GPmon.xlsを起動します．
ファームウェアの書き換えプログラムはEasyGPIBに含まれます．
GP232用のEasyGPIBがインポートされているブックならばGPmon.xls以外でも
使用できます．
|  | ・ | メニューの［ツール］［マクロ］［マクロ］をクリックします．
|  | ・ | 表示されるマクロのリストから「UpdateGP232」をクリックして選択し，
［実行］ボタンをクリックします．
|  | ・ | 現在のファームウェアのバージョンとアップデートの確認のダイアログが表
示されるので，［ＯＫ］ボタンをクリックします．
|  | ・ | するとファイルの選択画面が表示されるので，GP232添付のCD-Rに入ってい
る，GP-140.HEXという名前のファイルを探してクリックし，［開く］ボタン
をクリックすると書き込みを開始します．
書き込みが完了すると，ダイアログが表示されます．
以上でファームウェアが書き換えられ，GP232はGPIB制御ユニットになります．
★ | 制御コマンド
パソコンからGP232に文字コマンドを送ると，それに応じてGP232が動作します．
コマンドは文字数が決められており，デリミタをつける必要はありません．
ただしGP232から送られるデータの一部にはCrコードのデリミタが付加されます．
コマンドは全て半角の大文字で送ってください．
コマンドにデリミタをつけても問題が無いように考慮していますが，動作確認は
行っておりませんので，つけないようにしてください．
| ● | Ｗコマンド
GP232内蔵のファームウェアのアップデートを行います．
書き込むデータはインテルHEX形式のテキストファイルです．
PICアセンブラが出力する[INHX8M形式]が有効です．
マイクロチップテクノロジー社のMPLABを使用するときは，HEX形式の設定変更
が必要なので注意してください．
なお，EasyCommのサンプルコードは，EasyComm Version 1.84以降で使用してく
ださい．それより前のバージョンでは正しく動作しないことがあります．
|  | ▲ | 書き込み領域
Ｗコマンドにより書き換えることができるアドレス領域は次の通りです．
|  |  |  | アドレス |  |  |  |  | 書き込み領域 | 書き込み可否
|  |  |  | 0000～1FFF |  |  |  |  | プログラム領域 |  | 可
|  |  |  | 1FFF～2FFF |  |  |  |  | EEPROMなし |  | -
|  |  |  | 3000～3FFF |  |  |  |  | ファームウェア更新プログラム領域 |  | 不可
|  |  |  | 4000～41FF |  |  |  |  | コンフィギュレーションワードなど |  | 不可
|  |  |  | 4200～4FFF |  |  |  |  | データEEPROM領域 |  | 可
|  | ▲ | 手順
|  |  | ① | ポートを開いて通信条件にあわせたポートの初期設定を行います．
|  |  | ② | RTSをマイナスレベルにして約100mS待ち，RTSをプラスレベルに戻して
100mS待ちます．これでGP232にリセットがかかります．
|  |  | ③ | 受信バッファをクリアします．
|  |  | ④ | "W"を送信します．
デリミタはつけないで下さい．
|  |  | ⑤ | 100mS程度待ちます．
|  |  | ⑥ | 再度"W"を送信します．
デリミタはつけないで下さい．
|  |  | ⑦ | "W"+Crが返ってくるのを待ちます．
|  |  | ⑧ | HEXファイルをオープンします．
|  |  | ⑨ | １行分のデータを読み込んで末尾にCrを付加して送信します．
|  |  | ⑩ | １文字+Cr の応答を待ちます．
応答文字によって，次の処理結果がわかります．
[6 empty] | "W" | １行分のデータを正常に書き込みました．
[6 empty] | "1" | 送られてきたHEXデータのチェックサムエラー
通信ケーブルが長すぎるなど，通信回路の異状によってデータが
文字化けした可能性があります．
[6 empty] | "2" | 無効データレコード
HEXファイルの形式がINHX8M形式ではない可能性があります．
生成したアプリケーションの設定を確認してください．
[6 empty] | "3" | 書き込み不可領域
アップデートプログラムの領域など，書き込みができない領域に
書き込もうとしました．
[6 empty] | "4" | 書き込みエラー
書き込みエラー，または書き込んだデータが一致しません．
素子の故障などが考えられます．
"W"以外は全て書き込みができなかったことを示しています．
|  |  | ⑪ | 応答文字列が"W"または"3"の時は書き込みを継続させるので，⑨に戻りま
す．
|  |  | ⑫ | HEXファイルが終わりに達したらポートを閉じて終了します．
HEXファイルはエンドレコードで終了します．
GP232はエンドレコードを検出すると自分でリセットをかけて再起動し
ます．
PCからリセットをかける場合は，RTS出力をマイナスレベルにして100mS
程度待ったあとにポートを閉じます．
EasyCommを使用したアップデートプログラムのサンプルは，
UpdateExample.xlsのモジュールを参照してください．
| ● | Ｓコマンド
全ポートを入力に設定します．
"S"+Crを応答します．
電源投入時，またはリセット時と同じ状態になります．
ただし，通信速度は影響を受けません．
| ● | Ｍコマンド
マスターモードに設定します．
GP232はスレーブモードをサポートしておりません．
GPIBコントローラ機能を利用するためには，Mコマンドでモードを変換する必要
があります．
M コマンドは処理が完了すると"M"+Crを応答するので，簡単な通信確認にも使
用できます．
| ● | Ｂコマンド
続く１文字で通信速度を設定します．
B0 = 9,600 bps
B1 = 14,400 bps
B2 = 19,200 bps
B3 = 38,400 bps
B4 = 57,600 bps
B5 = 115,200 bps
B6 = 230,400 bps
電源オン，またはハードウェアによるリセット（RTSをマイナスレベルにする）
の後は，9,600bpsにセットされます．
このコマンドに対する応答はありません．
| ● | Ｉコマンド
ファームウェアのバージョンを問い合わせます．
Ｉコマンドを受信すると，直ちにファームウェアのバージョンを示す文字列と
Crコードを返信します．
バージョン文字列の先頭の５文字は必ず"GP232"なので，通信チェックにも利用
できます．
| ● | Ｔコマンド
タイムアウトを秒単位で設定します．
設定できるのは０～２５５の１バイトのバイナリ値で，ゼロのときはタイムア
ウトを無視します．
処理が完了すると"T"を返送します．
デリミタは付きません．
| ● | Ｚコマンド
IFCパルス(約150mS)を出力します．
処理が完了すると"Z"を返送します．
デリミタは付きません．
| ● | Ｒコマンド
続く１文字でREN出力の状態を設定します．
"L"の時はLowに，その他の時はHighにします．
処理が完了すると"R"を返送します．
デリミタは付きません．
| ● | Ｑコマンド
SRQラインの状態を問い合わせます．
SRQラインがHighのときは"H",Lowのときは"L"が返送されます．
デリミタは付きません．
| ● | Ｃコマンド
ATNをLowに下げてバスコマンドを出力します．
第１パラメータの下位５ビットで続くコマンドデータのバイト数を指定しま
す．
データバイト数が31の時は，ATN をLowのまま終了し，それ以外のときはコマン
ド送信後にATNをHighにもどします．
処理が終了したら，１バイトの応答バイトを返送します．
各ビットは次の意味を持ちます．
b7:エラー（タイムアウト時もセットされる）
b6:タイムアウト
b0～5:ゼロ
| ● | Ｏコマンド
ATNをHighに上げてデータを出力します．
第１パラメータのb5は，最後の文字送信時にEOIをアサートするかどうかを指定
します．
b5が1のときは，このコマンドで送信するデータの最後の1文字と同時にEOIを
Lowに下げます．
下位５ビットで続くデータのバイト数を指定します．
処理が終了したら，１バイトの応答バイトを返送します．
各ビットは次の意味を持ちます．
b7:エラー（タイムアウト時もセットされる）
b6:タイムアウト
b0～5:ゼロ
| ● | Ｄコマンド
デリミタが検出されるまでデータを受信します．
デリミタは，Cr,Lf,Eoiのいずれかが有効です．
処理が終了したら，１バイトの応答バイトを返送します．
応答バイトの各ビットは次のような意味を持ちます．
b7:エラー（タイムアウト時もセットされる）
b6:タイムアウト
b5:デリミタ検出
b0～5:バイト数 (一度の受信は最大31バイト)
| ● | Ｇコマンド
EOIが検出されるまでデータを受信します．
処理が終了したら，１バイトの応答バイトを返送します．
応答バイトの各ビットは次のような意味を持ちます．
b7:エラー（タイムアウト時もセットされる）
b6:タイムアウト
b5:EOI検出
b0～5:バイト数 (一度の受信は最大31バイト)
| ● | Ｐコマンド
GPIBから１バイトだけデータを取得します．
処理が終了したら，１バイトの応答バイトを返送します．
応答バイトの各ビットは次のような意味を持ちます．
b7:エラー（タイムアウト時もセットされる）
b6:タイムアウト
b1～5:０
b0:１
－－以上－－

## 改版履歴
日付 | 内容
2004-09-07 | ハード説明書内ミスタイプ修正
テー工アレー
→抵抗アレー
2004-09-07 | ハード説明書内通信エラーや文字化け時に8pinをカットする対策を追加
2004-09-07 | 回路図C7定数修正
2005-06-26 | ファームウェア，EasyGPIB改版に伴う変更
2009-02-20 | ファームウェア改版に伴う変更