## Monitor
|  |  | 間隔(秒) | 1 | PWM1(％) | 50
|  |  | 基準(Ｖ) | 5 | PWM2(％) | 50
経過(秒) | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5
Stop
Start
Clear

## 解説
■ | ADmon
GP232のファームウェア，ＡＤ／ＰＷＭユニットを使ったアプリケーションの例とし
て作成したExcelによるデータ収集プログラムです．
ハードウェア，ファームウェアに関する情報はADmanualをご覧下さい．
★ | 関連ファイル
| ADmanual.xls |  |  | AD/PWM機能のハードウェア，ファームウェア解説書(Excel形式)．
ファイルを読むためにはマイクロソフト社のExcel97以降が必要
です．
| ADmon.xls |  |  | AD/PWM機能を利用したExcelアプリケーションの例です．
| ADmonSample.xls |  |  | ADmonを使用した電池放電特性のデータサンプルです．
★ | 準備作業
パソコンとの接続，シリアルポートの通信条件，外部との接続，コネクタのピン配置
などはADmanualを参照してください．
| ▲ | ファームウェアの入れ替え
次に示す手順でGP232のファームウェアをAD/PWM用に書き換えます．
|  | ・ | ADmon.xlsを起動します．
ファームウェアの書き換えプログラムはEasyGPIBのファイルに書かれています．
ワークブックにEasyGPIBのファイルをインポートすればファームウェアのアッ
プデートが利用できます．
インポートの方法はEasyGPIBのマニュアルを参照してください．
ADmon.xlsにはEasyGPIBのファイルがすでにインポートされています．
|  | ・ | メニューの［ツール］［マクロ］［マクロ］をクリックします．
|  | ・ | 表示されるマクロのリストから「UpdateGP232」をクリックして選択し，
［実行］ボタンをクリックします．
|  | ・ | 現在のファームウェアのバージョンとアップデートの確認のダイアログが表示
されるので，［ＯＫ］ボタンをクリックします．
|  | ・ | するとファイルの選択画面が表示されるので，GP232添付のCD-Rに入っている，
AD-140.HEXという名前のファイルを探してクリックし，［開く］ボタンをク
リックすると書き込みを開始します．
|  | ・ | 書き込みが完了すると，ダイアログが表示されま
す．
以上でファームウェアが書き換えられ，GP232は
AD/PWM制御ユニットになります．
GPIB制御ユニットに戻すには，同じ手順で
GP-140.HEXを書き込んでください．
| ▲ | 電源電圧の測定
GP232は三端子レギュレータにより安
定化された5Vを基準電圧に使用して
います．
この電圧のばらつきによって，AD変
換値と実際の値とにずれが生じま
す．
それを補正するためにGP232の電源電
圧を測り，ワークシートに書き込ん
でから測定します．
右の写真のように，J4とJ5の端のピ
ンの電圧を測定してADmon.xlsのF4セ
ルに書き込んでください．
★ | 使用方法
ADmonは，パソコンからの指令を受けてCH1～CH5の入力電圧をAD変換してパソコンに
送信します．また，２個のPWM出力のデューティを制御するコマンドもあります．
アナログ入力はICに直接接続されているので，電圧範囲や静電気などに十分に注意し
てください．また，インピーダンスが高い信号源や，高電圧をアッテネータで分圧し
た信号を加える場合は，外部にバッファが必要になります．
AD変換の基準電圧はPICの電源電圧を使用しているため，１ビットあたりの電圧は，
Vcc/1024 で計算できます．
ADmon.xlsのワークシート「Monitor」には，電源電圧を記入するセルがあります．
ここに実際の電源電圧を記入しておくと，AD変換値をもとに正確な入力電圧を取得す
ることができます．
Monitorの各部を説明します．
| ▲ | ３個のボタン
|  | ① | [Start]ボタン
クリックするとGP232を検索し，見つかるとポートとGP232の初期設定を行います．
続いてワークシートに書き込まれた基準電圧や間隔などをもとに計測動作を開始
します．
間隔がゼロのときは連続でデータを取得してリアルタイムで表示します．
データ表には集積せず，毎回の測定値を繰り返し表示します．
間隔がゼロより大きいときは，指定された時間間隔でデータを取得して，表に蓄
積してゆきます．
このとき，左のグラフは現在の値を棒グラフで表示し，右のグラフで蓄積した
データを折れ線表示します．
データは10,000行までリンクしていますが，必要に応じて自由に変更できます．
|  | ② | [Stop]ボタン
クリックすると，データの収集を終了し，ポートを閉じてプログラムを終了しま
す．データの収集が完了したら，必ず[Stop]ボタンをクリックしてプログラムを
終了させてください．
プログラムが停止するとダイアログが表示されるので，ＯＫボタンをクリックす
ると終了します．
|  | ③ | [Clear]ボタン
確認のメッセージが表示された後，ワークシートのデータ領域をクリアします．
リンクしているグラフもプロットラインが表示されなくなります．
| ▲ | 間隔と基準
|  | ① | 間隔
データを取得し，表示書き込む間隔を秒単位で指定します．
ゼロの場合はデータの蓄積を行わず，リアルタイムに表示するだけの動作になり
ます．
パソコンの性能にもよりますが，あまり短い時間間隔では処理が間に合わず，測
定できない場合があります．
間隔は0.5秒以上に設定してください．
|  | ② | 基準
AD232-2は電源電圧を基準電圧にします．
電源電圧は三端子レギュレータにより安定化されており，正確ではありません．
そこで，電源電圧を他の測定器で測定し，正確な値をワークシートの「基準」の
部分に書き込んでおくことによって，AD変換した値から，正しい入力電圧を換算
しています．
特に精度を要求しない場合は，5を書き込んでおいてください．
また，入力にアッテネータなどを挿入し，分圧している場合は，基準の値を調整
することによって実際値に換算して作表させることができます．
| ▲ | ＰＷＭ
ＰＷＭ１とＰＷＭ２のデューティは，二つのスクロールバーで行います．
いずれも０～９９％まで設定できます．
| ▲ | チャンネルセレクト用チェックボックス
表の項目の部分に，CH1～CH5までの５個のチェックボックスがあります．
チェックが入っているチャンネルは，GP232から送られてくるデータが換算されて書
き込まれますが，チェックが付いていないチャンネルのデータは無視され，常にゼロ
が書き込まれます．
未使用チャンネルはチェックをはずしておいてください．
－－以上－－