## ハード説明書
■ＧＰ２３２ ＡＤ／ＰＷＭユニット，説明書
★パソコンとの接続
パソコンとはストーレート・ケーブル（同じピン番号同士が接続されているもの）を
使用してください．
GP232-J3の各ピンの名称と接続イメージは下図のようになります．
パソコンのRTS出力はGP232の通信回路のプラス電源として利用されます．そのため，
ポートのドライバによっては電圧不足を生じ，通信エラーや文字化けを発生することが
あります．
そのような場合はパソコンと接続している8pinをオープンにすることによって解決する
場合があります．
パソコンのRTS出力はプラスレベル，DTR出力はマイナスレベルに固定してください．
ハイパーターミナルなどのアプリケーションではこのような設定はできません．
GP232と通信するには，EasyCopmmやMSComm32，またはWindowsのApiを使用してくださ
い．
パソコンのRTS出力がマイナスレベルのあいだ，GP232内のPICはリセット状態を保持
します．
GP232が正しく接続されていると，パソコンのTxD(送信出力)がパソコンのDCD入力に
接続されます．ブレークレベルを送信してDCD入力がプラスレベルに変化することを
確認すると，ポートにGP232が接続されていることを検出できます．
★シリアルポート通信条件
|  | 通信速度 |  |  | 9600bps(リセット後のデフォルト）
14400bps
19200bps
38400bps
57600bps
115200bps
230400bps
|  | パリティ |  |  | なし
|  | データビット |  |  | 8ビット
|  | ストップビット |  |  | 1ビット
|  | CTS入力(7pin) |  |  | PCのRTSに接続し，プラスレベルを加えます．
開放，またはイナスレベルでGP232はリセットされます．
|  | DSR入力(4pin) |  |  | 通信回路のイナス電源として使用するのでイナスレベルを加えま
す．
|  | 識別 |  |  | RxD(3pin)とRET(1pin)が内部でショートされています．
パソコンのTxDからブレークレベルを出力し，GP232のRETにつな
がるDCD入力をチェックすればGP232が接続されているポートであ
ることを認識できます．
★外部との接続
AD/PWMのポートはGPIBコネクタ(J2)とSIPソケット(J4,J5)から取り出すことができま
す．GPIBコネクタはセントロニクス24ピンオスが勘合しますが，+5Vの基板内電源は接
続されていません．
J4,J5を使用すると基板内電源を取り出すことができます．
とりあえず実験的に接続するためには，J4,J5からサンハヤト製のブレッドボードなど
に引き出すと便利です．
▲回路図
▲各コネクタのピン番号と内部接続
|  |  | 番号 | J4 | J5 | J2
|  |  | 1 | +5V | GND
2
3
4
|  |  | 5 |  |  | CH5
|  |  | 6 |  |  | CH4
|  |  | 7 |  |  | CH3
|  |  | 8 |  |  | CH2
|  |  | 9 |  |  | PWM2
|  |  | 10 | +5V | GND | CH1
|  |  | 11 |  |  | PWM1
|  |  | 12 | CH5 | CH5 | GND
|  |  | 13 | CH4 | CH4
|  |  | 14 | CH3 | CH3
|  |  | 15 | CH2 | CH2
|  |  | 16 | PWM2 | PWM2
|  |  | 17 | CH1 | CH1
|  |  | 18 | PWM1 | PWM1 | GND
|  |  | 19 |  |  | GND
|  |  | 20 |  |  | GND
|  |  | 21 |  |  | GND
|  |  | 22 |  |  | GND
|  |  | 23 |  |  | GND
|  |  | 24 |  |  | GND
★入出力仕様
各ポートの電気特性の詳細は，マイクロチップテクノロジー社のPIC16F876の最新版の
仕様書を参照してください．
－－以上－－

## ファームウェア説明書
■ＧＰ２３２ ＡＤ／ＰＷＭユニット，ファームウェア説明書
★基本事項
●ファームウェア名
AD-140
●ファームウェアバージョン
Version 1.40
ファームウェア書き換え手順
①次に示す手順でGP232のファームウェアをAD/PWM用に書き換えます．
・ADmon.xlsを起動します．
ファームウェアの書き換えプログラムはEasyGPIBに含まれます．
GP232用のEasyGPIBがインポートされているブックならばADmon.xls以外でも使
用できます．
・メニューの［ツール］［マクロ］［マクロ］をクリックします．
・表示されるマクロのリストから「UpdateGP232」をクリックして選択し，［実行］
ボタンをクリックします．
・現在のファームウェアのバージョンとアップデートの確認のダイアログが表示され
るので，［ＯＫ］ボタンをクリックします．
・するとファイルの選択画面が表示されるので，GP232添付のCD-Rに入っている，
AD-140.HEXという名前のファイルを探してクリックし，［開く］ボタンをクリッ
クすると書き込みを開始します．
書き込みが完了すると，ダイアログが表示されます．
以上でファームウェアが書き換えられ，GP232はAD/PWM制御ユニットになります．
GPIB制御ユニットに戻すには，同じ手順でGP-140.HEXを書き込んでください．
★制御コマンド
パソコンからGP232に文字コマンドを送ると，それに応じてGP232が動作します．
コマンドは文字数が決められており，デリミタをつける必要はありません．
ただしGP232から送られるデータの一部にはCrコードのデリミタが付加されます．
コマンドは全て半角の大文字で送ってください．
コマンドにデリミタをつけても問題が無いように考慮していますが，動作確認は行って
おりませんので，つけないようにしてください．
●Ｗコマンド
GP232内蔵のファームウェアのアップデートを行います．
書き込むデータはインテルHEX形式のテキストファイルです．
PICアセンブラが出力する[INHX8M形式]が有効です．
マイクロチップテクノロジー社のMPLABを使用するときは，HEX形式の設定変更が必要
なので注意してください．
なお，EasyCommのサンプルコードは，EasyComm Version 1.84以降で使用してくださ
い．それより前のバージョンでは正しく動作しないことがあります．
▲書き込み領域
Ｗコマンドにより書き換えることができるアドレス領域は次の通りです．
|  |  |  | アドレス | [5 empty] | 書き込み領域 | [14 empty] | 書き込み可否
|  |  |  | 0000～1FFF | [5 empty] | プログラム領域 | [15 empty] | 可
|  |  |  | 1FFF～2FFF | [5 empty] | EEPROMなし | [15 empty] | -
|  |  |  | 3000～3FFF | [5 empty] | ファームウェア更新プログラム領域 | [15 empty] | 不可
|  |  |  | 4000～41FF | [5 empty] | コンフィギュレーションワードなど | [15 empty] | 不可
|  |  |  | 4200～4FFF | [5 empty] | データEEPROM領域 | [15 empty] | 可
▲手順
|  |  | ① | ポートを開いて通信条件にあわせたポートの初期設定を行います．
|  |  | ② | RTSをマイナスレベルにして約100mS待ち，RTSをプラスレベルに戻して100mS待ち
ます．これでGP232にリセットがかかります．
|  |  | ③ | 受信バッファをクリアします．
|  |  | ④ | "W"を送信します．
デリミタはつけないで下さい．
|  |  | ⑤ | 100mS程度待ちます．
|  |  | ⑥ | 再度"W"を送信します．
デリミタはつけないで下さい．
|  |  | ⑦ | "W"+Crが返ってくるのを待ちます．
|  |  | ⑧ | HEXファイルをオープンします．
|  |  | ⑨ | １行分のデータを読み込んで末尾にCrを付加して送信します．
|  |  | ⑩ | １文字+Cr の応答を待ちます．
応答文字によって，次の処理結果がわかります．
[6 empty] | "W" | １行分のデータを正常に書き込みました．
[6 empty] | "1" | 送られてきたHEXデータのチェックサムエラー
通信ケーブルが長すぎるなど，通信回路の異状によってデータが文字
化けした可能性があります．
[6 empty] | "2" | 無効データレコード
HEXファイルの形式がINHX8M形式ではない可能性があります．
生成したアプリケーションの設定を確認してください．
[6 empty] | "3" | 書き込み不可領域
アップデートプログラムの領域など，書き込みができない領域に書き
込もうとしました．
[6 empty] | "4" | 書き込みエラー
書き込みエラー，または書き込んだデータが一致しません．
素子の故障などが考えられます．
"W"以外は全て書き込みができなかったことを示しています．
|  |  | ⑪ | 応答文字列が"W"または"3"の時は書き込みを継続させるので，⑨に戻ります．
|  |  | ⑫ | HEXファイルが終わりに達したらポートを閉じて終了します．
HEXファイルはエンドレコードで終了します．
GP232はエンドレコードを検出すると自分でリセットをかけて再起動します．
PCからリセットをかける場合は，RTS出力をマイナスレベルにして100mS程度
待ったあとにポートを閉じます．
EasyCommを使用したアップデートプログラムのサンプルは，UpdateExample.xlsの
モジュールを参照してください．
●Ｓコマンド
全ポートを入力に設定します．
"S"+Crを応答します．
電源投入時，またはリセット時と同じ状態になります．
ただし，通信速度は影響を受けません．
●Ａコマンド
ポートをＡＤ／ＰＷＭモードに設定します．
ＡＤ変換，ＰＷＭ機能を使用する前に，必ず実行してください．
処理が完了すると"A"+Crを返送するので，簡単な通信チェックにも利用できます．
●Ｂコマンド
続く１文字で通信速度を設定します．
B0 = 9,600 bps
B1 = 14,400 bps
B2 = 19,200 bps
B3 = 38,400 bps
B4 = 57,600 bps
B5 = 115,200 bps
B6 = 230,400 bps
電源オン，またはハードウェアによるリセット（RTSをマイナスレベルにする）の後
は，9,600bpsにセットされます．
このコマンドに対する応答はありません．
●Ｉコマンド
ファームウェアのバージョンを問い合わせます．
Ｉコマンドを受信すると，直ちにファームウェアのバージョンを示す文字列とCrコー
ドを返信します．
バージョン文字列の先頭の５文字は必ず"GP232"なので，通信チェックにも利用でき
ます．
●Ｇコマンド
５チャンネル全ての入力のＡＤ変換を実行し，変換値を返送します．
返送するデータは次に示す固定長文字列です．
▲Ｇコマンドの応答フォーマット
[5 empty] | CH1 |  |  |  | CH2 |  |  |  | CH3 |  |  |  | CH4 |  |  |  | CH5
|  |  |  | 例 | 3 | F | F | , | 1 | 2 | 0 | , | 0 | 0 | 7 | , | 1 | F | F | , | 0 | 0 | 0 | Cr
１９文字とデリミタ（Ｃｒ）
各チャンネルのデータは３桁固定で１６進文字で表されます．
データ間はカンマで区切られます．
PIC16F876のADコンバータは10ビットなので，データは000～3FFの範囲になり
ます．
電源電圧を基準としてＡＤ変換を行うので，変換値ＡＤと実際の電圧値Ｖｉｎ
との関係は次の式で計算できます．
Vin = Vcc ÷ 1024 × AD
実際のVccを測定すると正確な電圧値が得られます．
VisualBasicを使用して，16進文字列を数値に変換するにはVal関数を使用し
ます．
Range("A1") = Val("&h" & DataString)
このコードは，DataString変数に書き込まれている16進文字列(たとえば
"3FF")を数値に変換して，アクティブシートのA1セルに書き込みます．
この例ではA1セルに1023が書き込まれます．
●Ｐコマンド
ＰＷＭ出力のデューティを設定します．
▲Ｐコマンドのフォーマット
[5 empty] | コマンド |  |  |  | チャンネル |  |  |  | デューティ
|  |  |  | 例 | P |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | F |  |  |  | 0
・コマンド
P 小文字は使用できません．
・チャンネル
1 ＰＷＭ１
2 ＰＷＭ２
・デューティ
000～3FF
3桁16進文字で指定します．
必ず3桁で指定してください．先頭のゼロは省略できません．
000のときLowを連続して出力し，3FFのとき，1023/1024まで変化します．
－－以上－－

## 改版暦
日付 | 内容
2004-08-19 | 回路図 R1変更
2004-08-28 | 回路図C7定数修正
2004-09-07 | ハード説明書内通信エラーや文字化け時に8pinをカットする対策を追加
Aコマンドの応答修正
誤："D" + Cr 正："A" + Cr
2005-06-27 | ファームウェア改版に伴う追記
2009-02-20 | ファームウェア改版に伴うバージョン番号の書き換え