## Sheet1
GP232モニタ

## 解説
■ | GPmon
EasyGPIBを使用したGPIBデータ送受信テストアプリケーションです．
GP232にはGPIBをコントロールするファームウェアGP-131が書き込まれているの
で，EasyCommなどのシリアルポートアクセスツールを使ってGPIBをコントロール
できます．
しかし，作成したプログラムはGP232だけでしか動作しないため，他のコントロー
ラを使用するときには全てのプログラムを書き換えなければなりません．
この問題を解決するために，フリーツールEasyGPIBを開発しました．
EasyGPIBを使うと，共通化モジュールを入れ替えるだけで㈱アドテック・システ
ム・サイエンス，インタフェース㈱，㈱コンテック，ラトックシステム㈱，ヤマ
トエレクトロニクス㈱，アジレント・テクノロジー社（ＶＩＳＡ使用），ナショ
ナル・インスツルメンツ社（ＶＩＳＡ使用）の各ＧＰＩＢコントローラ・カード
で共通のプログラムを書くことができます．
GP232用の共通化モジュールも開発し，本キットに同梱してあるので，上記各社の
カードでも動作する，共通のプログラムをGP232を使用して作成，動作確認するこ
とができます．
GPmonは，GP232用の共通化モジュールを使用したEasyGPIB用簡易モニタです．
共通化モジュールegDefを他のカード用の共通化モジュールと入れ替えることに
よって，まったく同じように動作させることができます．
EasyGPIBに関する詳細情報は，CDROM内のEasyGPIBのマニュアルファイルを参照し
てください．また，GP232のハードウェア，ファームウェアに関する情報は
GPmanualをご覧下さい．
★ | 関連ファイル
| GP-140.HEX |  |  | GP232をGPIBアダプタとして使用するためのファームウェア．
| GPcheck.xls |  |  | GP232との通信チェックに使用します．
使い方は同梱の冊子(製作の手引き)を参照してください．
| GPmanual.xls |  |  | GPIBコントローラ機能のハードウェア，ファームウェア解説
書(Excel形式)．
ファイルを読むためにはマイクロソフト社のExcel97以降が必
要です．
| GPmanual.pdf |  |  | GPmanual.xlsのpdf版です．
| GPmon.xls |  |  | EasyGPIBを使用したGPIB送受信アプリケーションの例です．
★ | 準備作業
パソコンとの接続，シリアルポートの通信条件，外部との接続，コネクタのピン
配置などはGPmanualを参照してください．
| ▲ | ファームウェアの入れ替え
出荷時にはGPIB制御用のファームウェアGP-131が書き込まれているので，
ファームウェアの書き換えは必要ありませんが，他の機能を使用するために
ファームウェアを書き換えたときは次の手順で元に戻してください．
|  | ・ | GPmon.xlsを起動します．
ファームウェアの書き換えプログラムはEasyGPIBのファイルに書かれていま
す．ワークブックにEasyGPIBのファイルをインポートすればファームウェア
のアップデートが利用できます．
インポートの方法はEasyGPIBのマニュアルを参照してください．
GPmon.xlsにはEasyGPIBのファイルがすでにインポートされています．
|  | ・ | メニューの［ツール］［マクロ］［マクロ］をクリックします．
|  | ・ | 表示されるマクロのリストから「UpdateGP232」をクリックして選択し，
［実行］ボタンをクリックします．
|  | ・ | 現在のファームウェアのバージョンとアップデートの確認のダイアログが表
示されるので，［ＯＫ］ボタンをクリックします．
|  | ・ | するとファイルの選択画面が表示されるので，GP232添付のCD-Rに入ってい
る，GP-140.HEXという名前のファイルを探してクリックし，［開く］ボタン
をクリックすると書き込みを開始します．
|  | ・ | 書き込みが完了すると，ダイアログが表示されま
す．
以上でファームウェアが書き換えられ，GP232は
出荷時と同じGPIB制御ユニットになります．
★ | 使用方法
GPmonは，共通化モジュールを入れ替えることによってGP232以外のコントローラ
でも動作させることができます．
GPmon.xlsを起動し，ワークシート「Sheet1」に切り替えるとボタンがひとつ配置
されています．
GP232とパソコンのシリアルポートをストレートケーブルで接続し，GPIB機器を
ケーブルで接続してGP232に電源を加えてください．
そしてSheet1の［GP232モニタ］ボタンをクリックするとフォームが表示されま
す．
このフォームを使って全ての操作を行います．
| ● | はじめにすること
|  | ▲ | ［CardOpen］ボタンをクリックします．
|  | ▲ | ActiveAddressを設定します．
相手機器のアドレスを選択して［書き込
み］ボタンをクリックします．
EasyGPIBは，通信する相手のアドレスを
ひとつだけ指定します．それを
ActiveAddressと呼び，複数の機器に対し
て通信するときはActiveAddressを切り替
えながらそれぞれの機器に対して通信し
ます．ですから，通信処理を行う前に，
必ずActiveAddressを設定しておく必要が
あります．
|  | ▲ | デリミタを設定します．
データの区切りを示すデリミタを設定し
ます．
EasyGPIBは7種類のデリミタを指定するこ
とができます．
設定内容はEasyGPIBのマニュアルを参照
してください．
| ● | 最後にすること
|  | ▲ | ［CardClose］ボタンをクリックします．
開いたカードは必ず閉じてから終了してください．
［CardClose］ボタンをクリックすると，カードを閉じます．
その後にフォームの右上のクローズボタンで閉じてください．
★ | 使用例
GP232とアドバンテスト社のデジタルマルチメータR6551を接続します．
R6551のGPIBアドレスは２に設定します．
|  | ① | ［CardOpen］ボタンをクリックします．
|  | ② | ActiveAddressを2に設定します．
|  | ③ | いきなりリセットコマンドを送信します．
EasyGPIBは，AsciiLineプロパティに文字列を書き込むと送信し，読み出すと
受信します．
文字列の送受信はAsciiLineに対して行います．
いずれも対象となるアドレスはActiveAddressで指定した機器です．
R6551のリセットコマンドは"Z"です．
送信ボックスに Z を書き込んで，［書き込み］ボタンをクリックします．
一連の操作は，EasyGPIBのプログラムコードとして「主要実行コード」の部
分に表示されます．
操作とプログラムコードとの関係の参考にしてください．
|  | ④ | データを取得します．
R6551はリセットをかけるとフリーランモードになります．
内部では測定が繰り返され，測定のたびに新しいデータが用意されます．
GPIBからデータを読み出すと，最新の値が返ります．
フリーランで動作させておけば，R6551の表示は常に更新され，GPIBから読み
に行けば最新のデータを取得できるので，処理が簡単になります．
データの読み取りは，AsciiLineの［読み出し］ボタンをクリックします．
送られてきたデータは，ボタンの下のテキストボックスに表示されます．
フリーランなので，［読み出し］ボタンをクリックするたびにデータが受信
されて表示されます．
★ | その他の機能
| ▲ | バスコマンドの送信
CMDの領域のテキストボックスに16進カンマ区切りでバスコマンドを書き，［書
き込み］ボタンをクリックすると，ATNをLowに下げてコマンドとしてGPIBに送
信します．
CMDの使い方については，EasyGPIBのマニュアルを参照してください．
| ▲ | バイナリデータの送受信
Binaryの領域はAsciiLineと同じようにデータの送受信に使用します．
ただし，送受信するデータは１バイトずつ16進文字で表し，カンマで区切りま
す．
また，デリミタの設定は無効になり，送受信ともにEOIのみが有効になります．
R6551に"Z"コマンドを送信する場合は，次のようにBinaryプロパティを使うこ
ともできます．
"Z"のAsciiコードは16進表記で5Aです．
R6551に対して，"Z"とCr,Lfを送信します．
また，Lfの送信と同時にEOIをアサートします．
| ▲ | SRQラインの状態の取得
GPIB機器がサービスリクエストを出力しているかどうかはSRQラインのロジック
でわかります．
SRQの領域にある［読み出し」ボタンをクリックすると，その下にSRQラインの
状態が表示されます．
| ▲ | シリアルポールの実行
EasyGPIBはシリアルポールに対応しています．
SRQラインがTrue(アサートされている)になると，いずれかの機器がシリアル
ポールを要求しています．
ActiveAddressで対象となる機器を切り替えながら，SPollプロパティを読み出
すと，そのアドレスに対してシリアルポールが実行され，ステータスバイトを
取得できます．
SPoll領域の［読み出し］ボタンをクリックすると，現在のActiveAddressに対
してシリアルポールが実行され，下のテキストボックスに送られてきたステー
タスバイトが16進で表示されます．
| ▲ | タイムアウトの設定
タイムアウトを秒単位で設定します．
TimeOutの領域の［書き込み］ボタンの下に，秒単位のタイムアウト値を書き込
んで，［書き込み］ボタンをクリックするとGP232に送信されます．
また，［読み出し］ボタンをクリックすると，現在設定されている値を読み出
して，下のテキストボックスに表示します．
→
| ▲ | エラープロパティ
エラーが発生すると，いくつかのプロパティの値が更新されます．
また，ひとつの処理が正常に終了すると，リセットされるプロパティもありま
す．エラープロパティの状態は，ErrorPropertiesの領域でモニタできますが，
それぞれのプロパティについては，EasyGPIBのマニュアルを参照してくださ
い．
－－以上－－
①［CardOpen］ボタンを
クリックします．
GP232をスキャンして見つかるとEasyGPIBや共通化
モジュールのバージョンを表示します．
①矢印をクリック
②アドレスを選択
③書き込みボタン
をクリック
①矢印をクリック
②デリミタを選択
③書き込みボタン
をクリック
①文字列を
書き込んで・・・
②書き込み
ボタンで送信
①読み出しボタンで・・・
②文字列を受信
送信文字列をクリア
受信文字列をクリア
受信後に自動改行